Приложение 2

к распоряжению Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

от 05.12.2012 № 05-14-487/2

Сборник предельных единичных расценок

по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Общая часть

- Сборник единичных расценок по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме выполнен в соответствии с:

  - Регламентом на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 31.10.2012 № 05-14-427/2 «Об утверждении Регламента на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме»;

  - Технологическими картами на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 19.10.2012 № 05-14-408/2 «Об утверждении технологических карт на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме».

- Сборник единичных расценок по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме предназначен для определения экономически обоснованных затрат, установленных в пределах ставки планово-нормативного расхода, на текущий ремонт общедомового оборудования и имущества в многоквартирном доме, при расчетах с подрядными организациями.

- В единичных расценках учтены следующие показатели:

  - Заработная плата рабочих определена в соответствии с часовыми тарифными ставками рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом общего имущества в многоквартирном доме на 2013 год, утвержденными Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы.

  - Начисления на заработную плату:

  - страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования - в размере 30,0% (п.20 ст.6 Федерального закона от 03.12.2011 № 379-ФЗ);

  - страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере, установленном Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ, Федеральным законом от 30.11.2011 № 356-ФЗ и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.12.2006 № 857 «Об утверждении классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска» для соответствующих работ.

  - Стоимость материалов рассчитана в соответствии с ТСН-2001 с учетом коэффициентов пересчета стоимости средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Расход материалов соответствует Технологическим картам на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Стоимость воды в расценках не учтена. Расход воды указан в Технологических картах.

  - Накладные расходы учтены в размере 17,0% от прямых затрат (прямые затраты включают заработную плату рабочих с начислениями и расходы на материалы). Накладные расходы включают в себя расходы на содержание административно-управленческого персонала эксплуатирующей организации, содержание помещения, расходы на спецодежду, инвентарь и другие;

  - Плановые накопления включены в размере 3,5% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

  - Периодичность выполнения работ в единичных расценках не учитывается.

  - Единичные расценки на работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме являются предельными (максимальными).

Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме

| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Фундаменты |  |  |
| 1.1. | Герметизация фундаментов |  |  |
| - 1.1.1. | - Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором | - 1 м шва | - 135,74 |
| 1.2. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известковый) |  |  |
| - 1.2.1. | - Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | - 1 куб.м кладки | - 368,70 |
| - 1.2.2. | - Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | - 1 куб.м кладки | - 595,64 |
| - 1.2.3. | - Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | - 1 куб.м кладки | - 355,04 |
| - 1.2.4. | - Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | - 1 куб.м кладки | - 542,70 |
| 1.3. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки известково-цементный) |  |  |
| - 1.3.1. | - Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | - 1 куб.м кладки | - 477,94 |
| - 1.3.2. | - Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | - 1 куб.м кладки | - 754,48 |
| - 1.3.3. | - Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | - 1 куб.м кладки | - 423,32 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1.3.4. | - Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | - 1 куб.м кладки | - 648,58 |
| 1.4. | Разборка отдельных участков фундаментов (раствор кладки цементный) |  |  |
| - 1.4.1. | - Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня отбойным молотком | - 1 куб.м кладки | - 614,50 |
| - 1.4.2. | - Разборка отдельных участков фундаментов из бутового камня вручную | - 1 куб.м кладки | - 926,56 |
| - 1.4.3. | - Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов отбойным молотком | - 1 куб.м кладки | - 532,56 |
| - 1.4.4. | - Разборка отдельных участков кирпичных фундаментов вручную | - 1 куб.м кладки | - 767,72 |
| 1.5. | Мелкий ремонт фундамента |  |  |
| - 1.5.1. | - Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных столбов | - 1 куб.м кладки | - 6255,01 |
| - 1.5.2. | - Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных столбов | - 1 куб.м кладки | - 6408,39 |
| - 1.5.3. | - Кладка фундаментов из бутового камня в виде отдельных участков и ленточного фундамента | - 1 куб.м кладки | - 5833,69 |
| - 1.5.4. | - Кладка кирпичных фундаментов в виде отдельных участков и ленточного фундамента | - 1 куб.м кладки | - 6155,59 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Стены и фасады |  |  |
| 2.1. | Герметизация стыков стен и фасадов при работах на высоте до 3-х метров |  |  |
| - 2.1.1. | - Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в стенах крупноблочных и крупнопанельных зданий | - 1 м шва | - 151,44 |
| - 2.1.2. | - Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором в местах примыкания балконных плит к стенам | - 1 м шва | - 77,00 |
| - 2.1.3. | - Заделка и герметизация швов и стыков цементным раствором, горизонтальные швы между вентиляционными блоками | - 1 м шва | - 85,43 |
| - 2.1.4. | - Герметизация стыков наружных стеновых панелей при вскрытии стыка | - 1 м стыка | - 159,73 |
| - 2.1.5. | - Герметизация стыков наружных стеновых панелей без вскрытия стыка | - 1 м стыка | - 69,58 |
| - 2.1.6. | - Антикоррозийное покрытие сварных соединений вручную | - 10 стыков сварных соединений | - 202,29 |
| - 2.1.7. | - Утепление промерзающих мест (теплоизоляция поверхностей изделиями из пенопласта). | - 1 куб.м изоляции | - 4425,78 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.2. | Заделка и восстановление архитектурных элементов |  |  |
| - 2.2.1. | - Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 0,5 куб.м | - 1 куб.м кладки | - 6376,99 |
| - 2.2.2. | - Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 2 куб.м | - 1 куб.м кладки | - 6175,29 |
| - 2.2.3. | - Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов, отверстий или гнезд при объеме кладки в одном месте до 5 куб.м | - 1 куб.м кладки | - 6013,93 |
| - 2.2.4. | - Укрепление слабодержащихся кирпичей или облицовочных плиток на фасадах | - 1 кирпич или 1 плитка | - 15,29 |
| 2.3. | Ремонт, окраска фасадов |  |  |
| - 2.3.1. | - Ремонт штукатурки гладких фасадов отдельными местами | - 1 кв.м отремон-тированной поверхности | - 277,62 |
| - 2.3.2. | - Смена пластмассового короба домового знака или уличного указателя при работах на высоте до 3-х метров | - 1 короб или 1 указатель | - 29,52 |
| - 2.3.3. | - Ремонт пожарных лестниц (ремонт металлических пожарных лестниц) | - 100 кг металлоконструкций (сменяемых элементов) | - 24198,54 |
| - 2.3.4. | - Установка или замена флагодержателя | - 1 флагодержатель | - 469,84 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Крыши |  |  |
| 3.1. | Усиление элементов деревянной стропильной системы |  |  |
| - 3.1.1. | - Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | - 1 м подкоса или 1м стойки | - 292,97 |
| - 3.1.2. | - Укрепление стропильных ног | - 1 м стропильной ноги | - 297,94 |
| 3.2. | Устранение неисправностей и ремонт стальных, асбестоцементных и других кровельных покрытий |  |  |
| - 3.2.1. | - Смена отдельных конструктивных элементов кровли из листовой стали (карнизные свесы с настенными желобами) | - 1 м карнизных свесов | - 566,08 |
| - 3.2.2. | - Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами средней сложности | - 1 кв.м кровли | - 309,03 |
| - 3.2.3. | - Ремонт металлической кровли отдельными местами | - 1 пробоина | - 80,25 |
| - 3.2.4. | - Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | - м | - 147,45 |
| - 3.2.5. | - Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам | - 1 труба | - 354,32 |
| 3.3. | Разборка и ремонт кровли из рулонных материалов |  |  |
| - 3.3.1. | - Разборка кровли из рулонных материалов крытой насухо | - 100 кв.м кровли | - 900,09 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3.3.2. | - Разборка кровли из рулонных материалов крытой на мастике (из 1-3 слоев) | - 100 кв.м кровли | - 1164,81 |
| - 3.3.3. | - Разборка кровли из штучных материалов | - 100 кв.м кровли | - 6088,79 |
| - 3.3.4. | - Разборка кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | - 100 кв.м кровли | - 1522,21 |
| - 3.3.5. | - Ремонт местами рулонного покрытия | - 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | - 96,62 |
| - 3.3.6. | - Смена мягкой кровли в два слоя отдельными местами | - 1 кв.м сменяемого покрытия (на каждый слой) | - 176,06 |
| - 3.3.7. | - Покрытие старых рулонных кровель смолой | - 1 кв.м кровли | - 24,34 |
| - 3.3.8. | - Покрытие старых рулонных кровель толевым лаком | - 1 кв.м кровли | - 112,48 |
| - 3.3.9. | - Покрытие старых рулонных кровель мастикой | - 1 кв.м кровли | - 86,04 |
| - 3.3.10. | - Смена поврежденных листов асбестоцементных кровель | - 1 кв.м покрытия | - 218,78 |
| - 3.3.11. | - Ремонт местами черепичной кровли | - 1 черепица | - 69,73 |
| 3.4. | Ремонт конструкций и элементов крыши |  |  |
| - 3.4.1. | - Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с земли или подмостей | - 1 м трубы | - 73,02 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3.4.2. | - Ремонт частей водосточных труб с выправкой помятых мест с люлек | - 1 м трубы | - 168,53 |
| - 3.4.3. | - Разборка металлической парапетной решетки | - 1 м решетки | - 16,13 |
| - 3.4.4. | - Ремонт металлической парапетной решетки: снятие старой парапетной решетки отдельными частями | - 1 м решетки | - 66,51 |
| - 3.4.5. | - Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 10% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 38,25 |
| - 3.4.6. | - Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски до 35% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 46,33 |
| - 3.4.7. | - Масляная окраска крыш и их конструктивных элементов за 2 раза, с расчисткой краски более 35% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 54,40 |
| - 3.4.8. | - Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 10% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 54,00 |
| - 3.4.9. | - Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски до 35% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 59,38 |
| - 3.4.10. | - Масляная окраска водосточных труб с расчисткой краски более 35% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 66,11 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 3.4.11. | - Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 10% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 44,78 |
| - 3.4.12. | - Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски до 35% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 47,49 |
| - 3.4.13. | - Масляная окраска поясков, сандриков, оконных отливов с расчисткой краски более 35% | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 50,17 |
| 4. | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, входные двери |  |  |
| - 4.1. | - Смена шпингалета оконного с ручкой | - 1 прибор | - 239,88 |
| - 4.2. | - Смена оконной ручки | - 1 прибор | - 67,24 |
| - 4.3. | - Смена фрамужных приборов | - 1 прибор | - 141,18 |
| - 4.4. | - Смена форточного затвора | - 1 прибор | - 57,04 |
| - 4.5. | - Смена дверной пружины | - 1 прибор | - 113,68 |
| - 4.6. | - Смена дверного шпингалета | - 1 прибор | - 136,05 |
| - 4.7. | - Смена дверной ручки | - 1 прибор | - 79,14 |
| - 4.8. | - Смена автоматического замка | - 1 прибор | - 562,61 |
| - 4.9. | - Смена врезного замка с планкой | - 1 прибор | - 389,55 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 4.10. | - Смена накладного замка с язычком | - 1 прибор | - 441,22 |
| - 4.11. | - Смена оконных петель | - 1 створка | - 153,67 |
| - 4.12. | - Смена дверных петель | - 1 полотно | - 235,93 |
| 5. | Лестницы, пандусы, крыльца, зонты-козырьки над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей |  |  |
| - 5.1. | - Заделка трещин в бетонных ступенях и полах | - 1 м | - 41,41 |
| - 5.2. | - Заделка выбоин площадью 0,5 кв.м в бетонных ступенях и полах | - 1 место | - 92,64 |
| - 5.3. | - Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки - до 60 кг | - 1 м решетки | - 118,96 |
| - 5.4. | - Ремонт лестничных и балконных решеток весом 1 метра решетки - свыше 60 кг | - 1 м решетки | - 136,71 |
| - 5.5. | - Установка прямой части поливинилхлоридных поручней на лестнице с подгибанием концов | - 1 м. поручня | - 91,04 |
| - 5.6. | - Установка поливинилхлоридного поручня с одновременным закруглением с марша на марш | - 1 м. поручня | - 97,86 |
| - 5.7. | - Ремонт прямой части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | - 1 м. поручня | - 75,94 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 5.8. | - Ремонт прямой части фигурного профиля поручня на лестничной клетке | - 1 м. поручня | - 88,24 |
| - 5.9. | - Ремонт закругленной части гладкого профиля поручня на лестничной клетке | - 1 м. поручня | - 91,92 |
| - 5.10. | - Ремонт закругленной части фигурного профиля поручня на лестничной клетке | - 1 м. поручня | - 108,32 |
| - 5.11. | - Первое окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | - 100 м поручня | - 552,71 |
| - 5.12. | - Второе окрашивание масляными составами кистью деревянных поручней | - 100 м поручня | - 508,16 |
| - 5.13. | - Ремонт мозаичных ступеней по месту | - 1 ступень | - 171,77 |
| 6. | Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) |  |  |
| - 6.1. | - Смена досок в полах | - 1 м сменяемой доски | - 82,55 |
| - 6.2. | - Смена отдельных квадр щитового паркета | - 1 кв.м пола | - 336,70 |
| - 6.3. | - Ремонт покрытия полов из линолеума | - 1 кв.м пола | - 259,20 |
| - 6.4. | - Заделка выбоин в цементных полах - 0,25 кв.м | - 1 место задела | - 56,01 |
| - 6.5. | - Заделка выбоин в цементных полах - 0,5 кв.м | - 1 место задела | - 96,03 |
| - 6.6. | - Заделка выбоин в цементных полах - 1 кв.м | - 1 место задела | - 173,22 |
| 7. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, и др.общедомовых вспомогательных помещениях |  |  |
| 7.1. | Восстановление отделки стен |  |  |
| - 7.1.1. | - Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 5 кв.м | - 1 кв. м поверхности | - 159,33 |
| - 7.1.2. | - Ремонт облицовки стен плитами сухой штукатурки площадью до 10 кв.м | - 1 кв. м поверхности | - 151,56 |
| - 7.1.3. | - Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 1 кв.м | - 1 кв. м поверхности | - 313,08 |
| - 7.1.4. | - Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью до 10 кв.м | - 1 кв. м поверхности | - 339,07 |
| - 7.1.5. | - Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках | - 1 м борозды | - 35,41 |
| 7.2. | Восстановление отделки потолков |  |  |
| - 7.2.1. | - Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 5 кв.м | - 1 кв. м поверхности | - 170,08 |
| - 7.2.2. | - Ремонт облицовки потолков плитами сухой штукатурки, площадью до 10 кв.м | - 1 кв. м поверхности | - 162,31 |
| - 7.2.3. | - Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 1 кв.м | - 1 кв. м поверхности | - 329,02 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 7.2.4. | - Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами, площадью до 10 кв.м | - 1 кв. м поверхности | - 205,90 |
| - 7.2.5. | - Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на потолках | - 1 м борозды | - 47,29 |
| 7.3. | Ремонт лестничных клеток |  |  |
| - 7.3.1. | - Улучшенная клеевая окраска стен кистью | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 26,30 |
| - 7.3.2. | - Улучшенная клеевая окраска потолков кистью | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 33,32 |
| - 7.3.3. | - Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 66,37 |
| - 7.3.4. | - Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 83,85 |
| - 7.3.5. | - Масляная окраска стен с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 114,77 |
| - 7.3.6. | - Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 74,13 |
| - 7.3.7. | - Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 91,61 |
| - 7.3.8. | - Масляная окраска потолков с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 123,87 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 7.3.9. | - Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 92,42 |
| - 7.3.10. | - Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 131,40 |
| - 7.3.11. | - Масляная окраска окон с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 167,72 |
| - 7.3.12. | - Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 10 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 77,63 |
| - 7.3.13. | - Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью до 35 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 93,76 |
| - 7.3.14. | - Масляная окраска дверных полотен с расчисткой старой краски, площадью более 35 % | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 142,17 |
| 7.4. | Ремонт технических и вспомогательных помещений |  |  |
| - 7.4.1. | - Улучшаная масляная окраска плинтусов или галтелей (полов, потолков, стен, оконных и дверных проемов) | - 1 кв.м плинтуса или 1 кв.м галтели | - 92,83 |
| - 7.4.2. | - Смена обоев | - 1 кв.м поверхности | - 91,19 |
| - 7.4.3. | - Установка устройства для закрывания чердачных и подвальных помещений | - 1 устройство | - 335,82 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 7.4.4. | - Разборка плиточной облицовки пола без сохранения плиток | - 1 кв.м облицовки | - 20,47 |
| - 7.4.5. | - Разборка плиточной облицовки стен без сохранения плиток | - 1 кв.м облицовки | - 35,50 |
| - 7.4.6. | - Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25 % | - 1 кв.м облицовки | - 30,05 |
| - 7.4.7. | - Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 25 % | - 1 кв.м облицовки | - 53,26 |
| - 7.4.8. | - Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50 % | - 1 кв.м облицовки | - 46,43 |
| - 7.4.9. | - Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 50 % | - 1 кв.м облицовки | - 94,22 |
| - 7.4.10. | - Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75 % | - 1 кв.м облицовки | - 71,00 |
| - 7.4.11. | - Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 75 % | - 1 кв.м облицовки | - 136,56 |
| - 7.4.12. | - Разборка плиточной облицовки пола с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100 % | - 1 кв.м облицовки | - 101,04 |
| - 7.4.13. | - Разборка плиточной облицовки стен с сохранением годных плиток, полученных от разборки до 100 % | - 1 кв.м облицовки | - 191,17 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.5. | Масляная окраска ранее окрашенных металлических поверхностей на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях |  |  |
| - 7.5.1. | - Масляная окраска ранее окрашенных приборов отопления (радиаторы, конвекторы и другие приборы) | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 85,81 |
| - 7.5.2. | - Масляная окраска ранее окрашенного трубопровода (трубы отопления, водопровода, канализации) | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 84,46 |
| - 7.5.3. | - Масляная окраска ранее окрашенных решеток | - 1 кв.м окрашенной поверхности | - 101,94 |
| 8. | Санитарно-технические работы |  |  |
| 8.1. | Смена и присоединение отдельных участков (длиной до 2-х м) стальных трубопроводов центрального отопления |  |  |
| - 8.1.1. | - Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр до 25 мм | - 1 участок | - 462,59 |
| - 8.1.2. | - Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 26 до 50 мм | - 1 участок | - 603,26 |
| - 8.1.3. | - Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 51 до 75 мм | - 1 участок | - 855,50 |
| - 8.1.4. | - Присоединение стальных труб на резьбе, диаметр от 76 до 100 мм | - 1 участок | - 1133,93 |
| - 8.1.5. | - Присоединение стальных труб на сварке, диаметр до 25 мм | - 1 участок | - 298,61 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 8.1.6. | - Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 26 до 50 мм | - 1 участок | - 482,93 |
| - 8.1.7. | - Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 51 до 75 мм | - 1 участок | - 753,30 |
| - 8.1.8. | - Присоединение стальных труб на сварке, диаметр от 76 до 100 мм | - 1 участок | - 1031,73 |
| 8.2. | Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков |  |  |
| - 8.2.1. | - Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр до 50 мм | - 1 участок | - 1257,20 |
| - 8.2.2. | - Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 51 до 75 мм | - 1 участок | - 2153,42 |
| - 8.2.3. | - Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 76 до 100 мм | - 1 участок | - 2175,96 |
| - 8.2.4. | - Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 101 до 125 мм | - 1 участок | - 2922,18 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 8.2.5. | - Смена отдельных участков (длиной до 2-х м) внутренних чугунных канализационных выпусков, диаметр от 126 до 150 мм | - 1 участок | - 2944,73 |
| 8.3. | Смена чугунных труб |  |  |
| - 8.3.1. | - Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром до 50 мм | - 1 м трубопровода | - 724,96 |
| - 8.3.2. | - Смена отдельного участка чугунных труб, диаметром от 51 до 75 мм | - 1 м трубопровода | - 1183,25 |
| - 8.3.3. | - Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 76 до 100 мм | - 1 м трубопровода | - 1204,70 |
| - 8.3.4. | - Смена чугунных труб, диаметр от 101 до 125 мм | - 1 м трубопровода | - 1622,18 |
| - 8.3.5. | - Смена отдельного участка чугунных труб, диаметр от 126 до 150 мм | - 1 м трубопровода | - 1623,69 |
| - 8.4. | - Смена керамических труб |  |  |
| - 8.4.1. | - Смена керамических труб, диаметр до 125 мм | - 1 м трубопровода | - 265,83 |
| - 8.4.2. | - Смена керамических труб, диаметр от 126 до 150 мм | - 1 м трубопровода | - 294,42 |
| - 8.4.3. | - Смена керамических труб, диаметр от 151 до 200 мм | - 1 м трубопровода | - 378,65 |
| 8.5. | Ремонт и смена запорно-регулировочной арматуры |  |  |
| - 8.5.1. | - Смена вентильной головки закрытой (ГВЗ) для смесителей холодной и горячей воды | - 1 вентильная головка | - 111,85 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 8.5.2. | - Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 20 мм | - 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | - 25,96 |
| - 8.5.3. | - Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 25 мм | - 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | - 28,78 |
| - 8.5.4. | - Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 32 мм | - 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | - 30,19 |
| - 8.5.5. | - Разборка, прочистка и сборка пробочных кранов, вентилей и обратных клапанов, диаметром условного прохода 50 мм | - 1 кран, или 1 вентиль, 1 клапан | - 41,43 |
| - 8.5.6. | - Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 100 мм | - 1 задвижка | - 228,56 |
| - 8.5.7. | - Профилактический ремонт чугунной параллельной задвижки без снятия с места, диаметром до 150 мм | - 1 задвижка | - 310,62 |
| - 8.5.8. | - Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 15 до 20 мм | - 1 кран | - 181,87 |
| - 8.5.9. | - Установка крана для спуска воздуха из системы, диаметр крана от 21 до 25 мм | - 1 кран | - 207,52 |
| - 8.5.10. | - Смена чугунной задвижки, диаметр до 50 мм | - 1 задвижка | - 1756,88 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 8.5.11. | - Смена чугунной задвижки, диаметр от 51 до 75 мм | - 1 задвижка | - 2571,25 |
| - 8.5.12. | - Смена чугунной задвижки, диаметр от 76 до 100 мм | - 1 задвижка | - 3533,22 |
| - 8.5.13. | - Смена чугунной задвижки, диаметр от 101 до 125 мм | - 1 задвижка | - 6241,73 |
| - 8.5.14. | - Смена чугунной задвижки, диаметр от 126 до 150 мм | - 1 задвижка | - 6267,38 |
| - 8.5.15. | - Смена чугунной задвижки, диаметр от 151 до 175 мм | - 1 задвижка | - 11866,69 |
| - 8.5.16. | - Смена чугунной задвижки, диаметр от 176 до 200 мм | - 1 задвижка | - 11892,34 |
| - 8.5.17. | - Смена пробочного крана, диаметр крана до 25 мм | - 1 кран | - 133,57 |
| - 8.5.18. | - Смена пробочного крана, диаметр крана от 26 до 50 мм | - 1 кран | - 262,59 |
| - 8.5.19. | - Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 15 мм | - 1 кран | - 541,92 |
| - 8.5.20. | - Смена крана двойной регулировки, диаметр крана 19 мм | - 1 кран | - 620,62 |
| - 8.5.21. | - Ремонт крана регулировки у радиаторного блока | - 1 кран | - 76,00 |
| - 8.5.22. | - Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | - 1 крючок | - 21,86 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.6. | Смена радиаторных блоков |  |  |
| - 8.6.1. | - Смена радиаторных блоков весом до 80 кг | - 1 радиаторный блок | - 366,62 |
| - 8.6.2. | - Смена радиаторных блоков весом более 80 кг до 160 кг | - 1 радиаторный блок | - 390,94 |
| - 8.6.3. | - Смена радиаторных блоков весом более 160 кг до 240 кг | - 1 радиаторный блок | - 541,98 |
| 8.7. | Установка контрольно-измерительных приборов |  |  |
| - 8.7.1. | - Установка муфты для врезного термометра | - 1 муфта | - 225,30 |
| - 8.7.2. | - Установка термометра врезного | - 1 термометр | - 381,01 |
| - 8.7.3. | - Установка манометра пружинного | - 1 манометр | - 553,74 |
| - 8.7.4. | - Установка манометра дифференциального, кольцевого, поплавкового | - 1 манометр | - 895,65 |
| - 8.7.5. | - Установка манометра У-образного | - 1 манометр | - 1032,58 |
| - 8.7.6. | - Установка термометра дифференциального | - 1 термометр | - 877,52 |
| - 8.7.7. | - Техническое обслуживание теплосчетчика в течение года УУТЭ (узла учета тепловой энергии) | - 1 теплосчетчик | - 16286,95 |
| - 8.7.8. | - Техническое обслуживание счетчиков холодной и горячей воды | - 1 шт. | - 233,77 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 8.7.9. | - Ремонт насосов с последующей наладкой и регулировкой | - 1 шт. | - 2415,59 |
| - 8.7.10. | - Ремонт водоподогревателей с очисткой от накипи и отложений | - 1 нагреватель | - 2493,84 |
| 8.8. | Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах |  |  |
| - 8.8.1. | - Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр до 50 мм | - 1 место | - 136,45 |
| - 8.8.2. | - Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 51 до 75 мм | - 1 место | - 219,82 |
| - 8.8.3. | - Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 76 до 100 мм | - 1 место | - 272,85 |
| - 8.8.4. | - Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 101 до 125 мм | - 1 место | - 283,78 |
| - 8.8.5. | - Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках и трубопроводах, диаметр от 126 до 150 мм | - 1 место | - 597,02 |
| 8.9. | Мелкий ремонт изоляции трубопровода и другие работы |  |  |
| - 8.9.1. | - Мелкий ремонт изоляции системы отопления | - 1 м трубопровода | - 348,94 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 8.9.2. | - Восстановление разрушенной тепловой изоляции на трубопроводе | - 1 кв. м восстановлен-ного участка | - 173,47 |
| - 8.9.3. | - Восстановление тепловой изоляции расширительного бака | - 1 бак | - 161,36 |
| - 8.9.4. | - Смена прокладок канализационных ревизий | - 1 прокладка | - 60,46 |
| - 8.9.5. | - Смена трапов чугунных, диаметр 50 мм | - 1 трап | - 1000,32 |
| - 8.9.6. | - Смена трапов чугунных, диаметр 100 мм | - 1 трап | - 1367,54 |
| 8.10. | Притирка запорной арматуры |  |  |
| - 8.10.1. | - Притирка пробочного крана, диаметр 25 мм | - 1 кран | - 65,55 |
| - 8.10.2. | - Притирка пробочного крана, диаметр от 26 до 50 мм | - 1 кран | - 98,33 |
| - 8.10.3. | - Притирка клапана вентиля, диаметр 25 мм | - 1 вентиль | - 35,50 |
| - 8.10.4. | - Притирка клапана вентиля, диаметр от 26 до 50 мм | - 1 вентиль | - 53,26 |
| 9. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома |  |  |
| 9.1. | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования |  |  |
| - 9.1.1. | - Смена розетки (выключателя) | - 1 розетка | - 34,63 |
| - 9.1.2. | - Установка потолочных патронов | - 10 патронов | - 433,74 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 9.1.3. | - Смена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре | - 1 патрон | - 55,68 |
| - 9.1.4. | - Смена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре | - 1 патрон | - 59,65 |
| - 9.1.5. | - Мелкий ремонт электропроводки | - 1 м провода | - 6,90 |
| - 9.1.6. | - Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 2х1,5 | - 1 м провода | - 35,32 |
| - 9.1.7. | - Смена отдельных участков внутренней электропроводки сечением 3х1,5 | - 1 м провода | - 46,42 |
| - 9.1.8. | - Смена стекла у светильников с креплением стекла болтами | - 1 стекло | - 52,80 |
| - 9.1.9. | - Смена стекла у светильников с креплением стекла металлическими зажимами | - 1 стекло | - 35,97 |
| - 9.1.10. | - Смена стекла у светильников с креплением стекла на резьбе | - 1 стекло | - 31,94 |
| - 9.1.11. | - Смена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | - 1 переключатель | - 531,45 |
| - 9.1.12. | - Смена магнитного пускателя | - 1 магнитный пускатель | - 2835,44 |
| - 9.1.13. | - Ремонт магнитного пускателя | - 1 магнитный пускатель | - 33,20 |
| - 9.1.14. | - Смена рубильника | - 1 рубильник | - 987,65 |
| - 9.1.15. | - Замена реле | - 1 реле | - 1827,46 |
| - 9.1.16. | - Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | - 1 щиток | - 388,69 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 9.1.17. | - Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-12 | - 1 щиток | - 19,51 |
| - 9.1.18. | - Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | - 1 щиток | - 19,51 |
| - 9.1.19. | - Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15 | - 1 щиток | - 11162,05 |
| - 9.1.20. | - Присоединение проводов к квартирному щитку на 2 группы типа ЩК-15 | - 1 щиток | - 84,06 |
| - 9.1.21. | - Подготовка к включению квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-15 | - 1 щиток | - 19,51 |
| - 9.1.22. | - Установка этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | - 1 щиток | - 11272,64 |
| - 9.1.23. | - Присоединение проводов к этажному щитку ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | - 1 щиток | - 117,68 |
| - 9.1.24. | - Подготовка к включению этажных щитков ЩУЭ-4, ЩС-3м до 4 групп | - 1 щиток | - 31,62 |
| - 9.1.25. | - Установка автоматического выключателя типа АП-50 | - 1 выключатель | - 450,45 |
| - 9.1.26. | - Присоединение проводов к автоматическому выключателю типа АП-50 | - 1 выключатель | - 58,92 |
| - 9.1.27. | - Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | - 1 выключатель | - 29,58 |
| - 9.1.28. | - Установка автоматического выключателя на ток до 25 ампер | - 1 выключатель | - 83,49 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 9.1.29. | - Присоединение проводов к автоматическому выключателю на ток до 25 ампер | - 1 выключатель | - 24,23 |
| - 9.1.30. | - Подготовка к включению автоматического выключателя на ток до 25 ампер | - 1 выключатель | - 30,05 |
| - 9.1.31. | - Установка ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | - 1 ящик | - 2049,34 |
| - 9.1.32. | - Присоединение проводов к ящикам с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | - 1 ящик | - 201,93 |
| - 9.1.33. | - Подготовка к включению ящиков с рубильниками или переключателями и предохранителями на конструкции | - 1 ящик | - 36,53 |
| - 9.1.34. | - Смена предохранителя (ПН-2-100) | - 1 предохранитель | - 42,55 |
| - 9.1.35. | - Смена предохранителя (ПН-2-250) | - 1 предохранитель | - 63,48 |
| - 9.1.36. | - Смена предохранителя (ПН-2-400) | - 1 предохранитель | - 155,52 |
| 9.2. | Ремонт распределительного щитка |  |  |
| - 9.2.1. | - Ремонт распределительного щитка - 1 группа | - 1 щиток | - 250,69 |
| - 9.2.2. | - Ремонт распределительного щитка - 2 группа | - 1 щиток | - 264,34 |
| - 9.2.3. | - Ремонт распределительного щитка - 3 группа | - 1 щиток | - 278,00 |
| №№ п/п | Наименование разделов и видов работ | Ед. измерения | Предельная единичная расценка, руб.коп (без учета НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Замена и восстановление работоспособности отдельных общедомовых элементов |  |  |
| - 10.1. | - Устройство горизонтальных подвесных вентиляционных каналов из асбоцементных труб (при длине трубы до 2 м) | - 1 труба | - 243,09 |
| - 10.2. | - Устройство вертикальных вентиляционных каналов из асбоцементных труб | - 10 м трубы | - 83,08 |
| - 10.3. | - Смена вентиляционной решетки | - 1 решетка | - 192,82 |
| - 10.4. | - Заделка вентиляционного продуха сеткой с помощью поршневого пистолета | - 1 вент. продух | - 161,74 |